■参考4）光害対策ガイドライン・広告物照明における配慮事項

| 主な配慮事項 | 内容 |
| --- | --- |
| (1)漏れ光に対する配慮 □照度、輝度を与える範囲の適正な設定を行う。 □発光方式の適切な選択を行う。 □人工光使用総量の削減のための細かい工夫に努める。 | →特に、サーチライト、レーザー等広範囲に光が漏れ、影響が大きいものは使用しない →内照式看板や蛍光部分の露出によるものは、その設置について十分に配慮する。 →コントラストの設計を工夫して、人工光使用総量の削減を行う。 |
| (2)光の性質に関する配慮 □点滅をさせないこと。 □動かさないこと。 □投光照明を着色しないこと。 | →発光部分を点滅させない。 →発光部分及び照射範囲を動かなさいこと。 →投光器について、フィルターを通した着色などは行わない。（環境配慮としてフィルターをかけることは除く） |
| (3)省エネルギーに関する配慮 □効率の良い光源の使用を推奨する。 □点灯時間を適切に管理する。 |  |

■文献：「光害対策ガイドライン」（環境省）